## Лист1
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№пп | № РА | Mechanism, equipment / Location /Characteristics of the repair object (TTD) | Repair category | Description of repair scope | Units | QTY | Material | № заявки на снабжение
1. | 2. | 3.
5000 Рефрижераторная часть
5001 | 5016 – КЮ200626 | Компрессор винтовой углекислотный SRH-18M №1(4) | Произвести частичную разборку РК (считать средний ремонт) для выяснения причины повышения температуры масла/нагнетания, и устранения причин нагрева. Произвести сборку РК, обвязать трубопроводами, произвести обвязку систем автоматики. Произвести центровку РК-ЭД. Произвести подготовительные работы (опрессовка/вакуумирование РК/системы/замена масла/чистка/проверка фильтров). Ввод в эксплуатацию РК. Предъявить личному составу. |  |  | 1
5002 | 5021 – КЮ100726 | Компрессор винтовой аммиачный SRM-26S №1 | Произвести выгрузку неисправного компрессора в сборе с борта судна силами такелажных специалистов . Реф.компрессор SRM-26S вес = 1680кг, габариты 1526×697×805мм. Оптимальным решением по демонтажу компрессора - разборка реф.компрессора на составные части (корпус-3части + ротора(винты) -2шт. Выгрузку произвести методом перемещения из реф.отделения по по МКО, до капа МКО по Прб. Предусмотреть установку дополнительных рымов по дороге перемещения (примерно 2,5тн) в кол-ве 10шт. Произвести выгрузку с помощью берегового /судового крана на причал АО ТУРНИФ. |  |  | 1
Произвести погрузку нового реф.компрессор SRM-26S вес = 1680кг, габариты 1526×697×805мм. Оптимальным решением по монтажу/доставке компрессора в МКО- разборка реф.компрессора на составные части (корпус-3части + ротора(винты) -2шт, по согласованию с производителем/поставщиком оборудования. Погрузку осуществить или реф.компрессора в сборе, вес 1680кг или частично разборкой, с последующей сборкой по месту. произвести перемещения в реф.отделения из МКО. Предусмотреть установку дополнительных рымов по дороге перемещения (примерно 2,5тн) в кол-ве 10шт. Установить реф.компрессор в сборе, обвязать трубопроводами, произвести обвязку систем автоматики. Произвести центровку РК-ЭД. Произвести подготовительные работы (опрессовка/вакуумирование РК/системы/замена масла/чистка/проверка фильтров). Ввод в эксплуатацию нового компрессора. Предъявить личному составу.